ПРИВОЛЖСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославская область

Мышкинский  муниципальный  район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

( проект)

|  | ВВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

Генеральный план Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ИП Богородицкий В.В.

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Генплан состроит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Приволжского СП.

Генплан действует на территории Приволжского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (2007 г.) и «Проекта районной планировки Мышкинского района», другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

|  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. Цели и задачи территориального планирования Приволжского сельского поселения. |
| --- | --- |

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Приволжского СП являются:

| - - - - - - - - - | сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения; обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития; безопасность территории и окружающей среды; комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров; размещение промышленных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории СП; надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства; комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Расчетный срок реализации – 2026 год; Первая очередь реализации – 2014 год. |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Приволжского СП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

|  | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации). Принципы территориального планирования. |
| --- | --- |

В Генплане Приволжского СП выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного

хозяйства и др.;

- Земли населенных пунктов;

-  Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального

назначения, в том числе:

- Земли промышленности;

- Земли инженерно-транспортной инфраструктуры;

-Земли специального назначения;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:

- Земли рекреационного назначения;

- Земли лесного фонда

- Земли водного фонда

- Земли запаса

|  | Земли сельскохозяйственного назначения. |
| --- | --- |

В их состав входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для иных целей: предприятия сельскохозяйственного назначения и др. По целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения занимают в Приволжском СП значительные территории. Их площадь при перспективном планировании не изменяется.

Помимо восстановления старых ферм планируется создание новых сельскохозяйственных предприятий: овцеводческое и мясоперерабатывающее предприятие , тепличное хозяйство, ферма на 1000 голов, ферма на 300 голов.

Проектом предполагается сохранение сельскохозяйственной специализации Приволжского поселения. Имеющие сельскохозяйственные угодья планируется использовать в соответствии с их функциональным назначением. Основной специализаций на ближайшее время останется выращивание скота с целью производства молока и получения мясной продукции. Также перспективным представляется выращивание плодово-ягодных культур, организация тепличного хозяйства с использованием тепла от мощностей компрессорной станции. Описание предложенных проектов приводится ниже.

##### Выращивание плодово-ягодных культур

Природные ресурсы Приволжского сельского поселения благоприятны для выращивания плодово-ягодных культур. Всероссийским селекционно-технологическим институтом садоводства и питомниководства (г. Москва) предложена помощь в разработке проектов создания промышленных плантаций ягодных культур (смородина, малина, земляника, черноплодная рябина, жимолость и др.) на территории Мышкинского района. Производство ягод является высокоэффективным, уровень рентабельности предполагаемых технологий составляет от 100 до 300% в зависимости от культуры.

Проект может быть реализован вблизи деревни Чебыхино (5), где имеются необходимые территории для выращивания ягод площадью 28,6 га. Наиболее традиционная ошибка при реализации подобных проектов заключается в том, что предприятие берет на себя функцию только выращивания и сбора плодов. Продается же такая продукция за низкую стоимость для дальнейшей переработки, в итоге выращивание ягод становится невыгодным. С целью успешной реализации проекта необходимо организовать также переработку же сырья, которую в данном случае планируется осуществлять в деревне Чебыхино.

Молочный завод

Приволжское сельское поселение имеет потенциальную сырьевую базу по дальнейшему разведению скота с целью получения молока. Однако стоимость произведенного молока заметно увеличивается по причине значительных расходов на его транспортировку до перерабатывающих заводов. При этом в поселении и в г. Мышкине наблюдается нехватка местной сельскохозяйственной продукции, которая в итоге импортируется из других районов.

Принимая во внимание развитие туризма в поселении, представляется обоснованным строительство молокоперерабатывающего завода .

Строительство завода повысит спрос на молоко, тем самым обеспечит развитие не только сельскохозяйственных предприятий, но и фермерских хозяйств. Проектом предлагается строительство завода на территории к югу от д. Галачевская.

##### Тепличное хозяйство

Задачу обеспечения населения свежей сельскохозяйственной продукцией в течение зимнего периода позволит решить организация тепличного хозяйства. Проектом предполагается строительство теплиц недалеко от д. Кузьминской с использованием тепла, выделяющегося при функционировании компрессорной станции. На первую очередь предусмотрена территория 3,27 га, на расчетный срок 3,53 га. Протяженность теплопровода составит 743 м. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для выращивания продукции: теплый воздух, хорошо прогретый грунт, минимальные колебания температуры. В теплицах имеет смысл выращивать продукцию, наиболее востребованную населением: томаты, огурцы, салаты, зелень (кудрявая и листовая петрушка, базилик, салаты, сельдерей, укроп), редис, - экологически чистые продукты, полезные для здоровья.

|  | Земли населенных пунктов. |
| --- | --- |

Генпланом планируется прирост жилых зон в землях населенных пунктов.

При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки СНП с численностью населения более 100 жителей, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1), для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-2).

|  | Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения. |
| --- | --- |

Площадь земель промышленности  в составе земель Приволжского СП в перспективе  остается без изменения. Генпланом на перспективу предусматривается строительство АЗС.

Генпланом на перспективу планируется продолжение дороги Рождествено-Богородское до границы с Тверской областью. Также планируется реконструкция дорог (автодорожного покрытия), ведущих к центральным усадьбам СП (Рождествено, Богородское, Мартыново, Балакирево) - Мышкин–Рождествено–Богородское–Морское, Богородское–Курово, Мартыново-Владышино и др.

По автодорогам общего пользования местного значения, трассировка которых сложилась исторически, а также по всем сложившимся автомобильным подъездам  к существующим населенным пунктам (независимо от характера покрытия дорожной полосы и от численности населения в них), которые указаны в генеральном плане и проходят в настоящее время вне категории земель промышленности, энергетики и транспорта (преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения) в планах реализации генеральных планов должны устанавливаться публичные сервитуты (право ограниченного пользования) на резервирование соответствующих существующих перспективных полос отвода автодороги.

Право ограниченного использования земельного участка (сервитут), порядок его установления и прекращения определены в Правилах землепользования и застройки сельского поселения.

.

|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

При территориальном планировании этой категории земель  Генпланом принципиально отмечаются земли природоохранного назначения ООПТ.

В Приволжском сельском поселении на данный момент организовано три ООПТ регионального значения:

- Памятник природы «Парк с.Кривец». Площадь 43 га. Расположен в современных границах Кривецкого специального дома инвалидов.

- Охраняемый природно-исторический ландшафт «Мышкинский бор». Расположен в границах 84,85,86,89 кварталов Мышкинского участкового лесничества Некоузского лесничества. Площадь 270 га.

- Охраняемый природно-исторический ландшафт «Сосновый бор». Расположен в границах 83 квартала Мышкинского участкового лесничества Некоузского лесничества. Площадь 120 га.

.

|  | Земли лесного фонда. |
| --- | --- |

Площадь земель лесного фонда в составе земель Приволжского СП в перспективе  остается без изменения.

|  | Земли водного фонда. |
| --- | --- |

Площадь земель водного фонда (преимущественно акватория рек Елда, Волга, Пойга, Катка и других) остается без изменения.

|  | Земли запаса. |
| --- | --- |

Земли запаса на территории Приволжского СП составляют значительную величину в   1 915,09 га территории и в перспективе остаются без изменения. Причины этого прежде всего заключаются в отсутствии к этим территориям инженерно-транспортной инфраструктуры и в характере почв.

|  | Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП. |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Приволжского СП выделяются  СНП с численностью населения 100 человек и более, которые являются центрами соответствующих сельских агломераций. Все  рассматриваемые СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения. Границы рассматриваемых СНП территориально не планируются к изменению.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Приволжского СП, разрабатываемых  на основе настоящего Генплана.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 6.2).

Все рассматриваемые СНП имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопления и газоснабжения. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

|  |  | Социальное обслуживание населения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Приволжского СП, а также складывающихся  в перспективе сельских агломераций и созданием в них центров обслуживания соответствующих систем расселения.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Приволжского СП характеризуется следующим:

| - - - - - - - - - | Административно - управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты сохраняются (модернизируются; Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются); Рекомендуется восстановление (реставрация) памятников культурного наследия; при храмах рекомендуется открытие приходов РПЦ; Объекты образования: общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения сохраняются (модернизируются); Объекты здравоохранения (в том числе аптеки и ФАП и социального обеспечения) сохраняются (модернизируются); Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания сохраняются (модернизируются); Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются; Объекты организованного отдыха и туризма сохраняются (модернизируются); Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются (модернизируются); На территории СП сохраняются (модернизируется) пожарные депо. Рекреационно-туристическая деятельность.. В силу имеющихся свободных неиспользуемых территорий настоящим проектом предлагается развивать населенные пункты в пределах их существующих границ и с расширением границ за счет земель сельхозназначения. Площадь земель населенных пунктов увеличится за счет земельных долей, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства из земель сельхозназначения. Перевод земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в земли населенных пунктов осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ. На основе населенных пунктов Лагуново, Коптюшка и Поводнево планируется размещение площадки под «Туристско-гостиничный комплекс» (2) общей площадью 42,0 га (на I очередь – 8,3 га, на расчетный срок – 33,7 га). В черте существующих границ населенных пунктов для первого участка площадки отведено 40,3 га. Для второго участка площадки отведена территория на землях лесного фонда площадью 1,7 га севернее д.Коптюшка вдоль берега р.Волга. Под «Базу отдыха охотников и рыболовов» (1) отведено 2,2 га также севернее д.Коптюшка. Общая площадь территории проектов составит 44,2 га, размещение инвестплощадок на границы земель населенных пунктов не повлияет, они останутся прежними. При реализации проектов, предложенных генеральным планом, нужно учитывать, что на землях населенных пунктов есть собственники и арендаторы земельных участков в лице граждан и юридических лиц. Расположение детского спортивного и рекреационно-досугового комплекса «Русская душа» (3) планируется разместить близ д. Бабино на землях особо охраняемых территорий и объектов. Основная часть инвестплощадки запланирована в пределах земель особо охраняемых территорий и объектов и будет занимать примерно 80,3 га. При удачной реализации намеченного проекта предполагается использовать земли сельхозназначения площадью 3,3 га, которые запланированы к переводу на I очередь в земли населенных пунктов. По функциональному использованию в границах населенного пункта Бабино данная территория 3,3 га будет относиться к рекреационной территориальной зоне. Общая площадь комплекса составит 285 га. Площадка для стоянки туристов (4) общей площадью 6,6 га, планируемая для размещения палаточного лагеря для туристов, предусмотрена вдоль берега р.Волги на землях сельхозназначения, планируемых к переводу на I очередь в земли населенных пунктов. В целях развития сельского хозяйства проектом предусматривается отведение площадей под садово-ягодное хозяйство (5) и фермерское хозяйство (6). Расположение садово-ягодного хозяйства общей площадью 28,6 га планируется на землях сельхозназначения близ д. Чебыхино. Расположение фермерского хозяйства предусматривается на одном из двух участках по усмотрению администрации поселения: первый участок находится полностью на землях запаса близ д. Наумово, под ферму отведено 5,4 га, под кормовые угодья – 73,7 га; второй участок на основе населенного пункта Старово, под ферму отведено 3,2 га, под кормовые угодья – 60,5 га. В связи с планируемым размещением фермерского хозяйства на землях запаса (при выборе первой площадки) необходимо произвести перевод земель запаса площадью 5,4 га в земли сельхозназначения. Согласно ст.8 Земельного кодекса № 136-ФЗ от 25.10.01г. перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется органами местного самоуправления. Для переработки продукции сельского хозяйства предусматривается размещение молокозавода на землях сельскохозяйственного назначения к югу от д. Галачевская, площадь территории составит 4,2 га. Размещение данной инвестиционной площадки на территории городка строителей повлечет уменьшение площади земель сельхозназначения на 4,2га. В дальнейшем необходимо осуществить перевод вышеупомянутого земельного участка в земли промышленности. Для санкционированного складирования мусора проектом предусматриваются территории под полигоны ТБО: первый участок площадью 0,8 га расположен на землях сельскохозяйственного назначения в районе д. Мошнинская, второй участок площадью 0,6 га запланирован на землях запаса к северу от д.Сера. Площадь земель иного специального назначения увеличится за счет территорий под предложенными полигонами на 1,4 га. Также увеличение земель иного специального назначения планируется за счет проектируемых кладбищ: расширение существующего кладбища у д.Синицино на 0,9 га. Остальное расширение существующего кладбища (д.Кривец) и организация в д.Романовка (для городских нужд) произойдет в границах населенных пунктов, поэтому на общем балансе земель не отразится. В настоящее время большая часть земель Приволжского сельского поселения находятся либо в частной собственности либо сдана в аренду или в постоянное бессрочное пользование, в ведении администрации поселения осталась лишь малая часть муниципальных земель. Часть находится в общей долевой собственности. При расширении границ населенных пунктов администрации поселения необходимо будет производить согласование с владельцами отмежеванных участков и получение разрешения на их использование. За неимением своих свободных участков земли администрация поселения будет вынуждена производить оформление купли-продажи с владельцами земельных участков. Для перспективного развития территории поселения помимо использования земель населенных пунктов необходимо предоставить юридическим лицам возможность восстановления либо нового строительства производственных объектов на уже имеющихся в их собственности участках (непосредственно около д.Высоково). Также генеральным планом предусматривается индивидуальное жилищное строительство на участках, находящихся в собственности граждан на территории населенных пунктов Починок, Синицыно, Серково, Коптево, Третьяковка, Галачевская, Чебыхино, Сера, Поводнево, Крутец, Осташево, Бордуково, Старово, Оносово, Наумово, Гусево, Бабино, Рябинино. Планируется строительство коттежных поселков в деревнях Коплино, Тараканово, Оленино и Сера. На территории поселения на землях сельхозназначения находятся земли фонда перераспределения земель общей площадью 1051,1 га. Фонд перераспределения создается в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. В дальнейшем необходимо вовлекать пустующие земли в хозяйственный оборот поселения, сдавать в аренду или пользование юридическим и физическим лицам. В районе д.Палкино на землях населенного пункта проходят 4 ветки нефтепровода и нефтепродуктопровод. В перспективе проектом предлагается земли населенных пунктов, на которых находятся данные объекты, перевести в земли промышленности. От территории ТБО, КОС, КС, НПС существует санитарно-защитная зона, которую накладывается на земли сельскохозяйственного назначения. Согласно п.3 статье 87 Земельного кодекса РФ «земельные участки, попадающие в эту зону не изымаются у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон». В перспективе намечается проведение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета. На территории поселения проведена инвентаризация уже 80% земель сельхозназначения, которые находятся в долевой собственности членов-пайщиков. Остальные земли будут проходить инвентаризацию по мере необходимости. В связи с утверждением федеральных законов «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ярославской области», необходима разработка механизма их применения. Туристический потенциал Приволжского поселения может развиваться за счет удачного положения поселения (близость к туристическому центру, г. Мышкину), наличия природных ресурсов (берега р. Волги, леса), а также культурных и исторических памятников, таких как стоянки первобытных людей, постройки и церкви XVIII века. Однако на сегодняшний день потенциал территории практически не используется. Проектом предусматривается развитие туризма в поселении за счет организации культурного, детского и других видов туризма. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, высокий природно-рекреационный потенциал, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Мышкинского МР, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм. Рекреационно-туристическая система района включает: - многопрофильные рекреационно-туристические зоны областного и районного значения; - водные и наземные экскурсионно-туристические маршруты; - туристические узлы – маршрутно-опорные центры. Многопрофильные зоны формируются на базе особо охраняемых природных территорий (государственные природные заказники, охраняемые природно-исторические ландшафты), лесных массивов, водоемов и прибрежных зон, исторического города Мышкин и населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры. Основная многопрофильная рекреационно-туристическая зона на территрии Мышкинского района формируется вдоль всего побережья реки Волги, в междуречье Волги и реки Юхоть (Охотинское СП) и вдоль русла реки Сутки (Шипиловское СП). Основные наземные туристические маршруты (автомобильные, велосипедные) проходят по автодорогам: Рыбинск-Мышкин-Углич, Ярославль – Мышкин, Мышкин – Углич, Мышкин – Шестихино - Борок. Основные водные маршруты проходят по акватории Рыбинского водохранилища и по рекам Волга, Юхоть, Сутка и др. Город Мышкин является опорным пунктом для транзитных туристов на водных круизах по Волге. Одним из активных туристических маршрутов на территории Мышкинского района остается дорога в д.Мартыново (Приволжское СП) – центр расселения этнографической группы кацкарей и своеобразной (кацкой) сельской культуры. Наряду с традиционными видами туризма в районе предполагается активное развитие сельского туризма, охотничьего и рыболовного туризма, экологического туризма, событийного и культурного туризма (районные и областные праздники и конкурсы). Во всех рекреационно-туристических зонах предусматривается возможность зимнего отдыха и отдыха с детьми. |
| --- | --- |

|  | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. |
| --- | --- |

Электроснабжение

Сеть магистральных ЛЭП-35 кВ на территории Приволжского СП остается без изменения. Сохраняются (модернизируются) распределительные электроподстанции РПС-35 кВ в.

Кроме того, на первую очередь проектируется строительство следующих трансформаторных подстанций 10 кВ:

| Название подстанции | Название ближайшего населенного пункта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Молокозавод | Галачевская | Для обеспечения электроэнергией проектируемого молокозавода и сопутствующей инфраструктуры |
| Туркомплекс | Поводнево | Для обеспечения электроэнергией проектируемого Туристско-гостиничного комплекса |
| Спорткомплекс | Бабино | Для обеспечения электроэнергией проектируемого Детского спортивного комплекса |
| Ферма | Старово | Для обеспечения электроэнергией проектируемого Фермерского хозяйства |

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития поселения;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосети;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

|  | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Основные проблемы в системе водоснабжения Приволжского сельского поселения:

- сети водоснабжения Приволжского сельского поселения требуют реконструкции из-за высокого процента износа (более 60%);

- качество воды в некоторых селах поселения не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; необходимо применение обеззараживающих установок для дезинфицирования воды;

- на некоторых водозаборных сооружениях требуется организация сплошных ограждений зон строгого режима;

- необходимо приведение ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- водонапорные башни, водозаборные колонки имеют большой процент износа.

###### Источники водоснабжения

Для водоснабжения Приволжского сельского поселения используются подземные и поверхностные воды. На перспективу предлагается оставить основной источник водоснабжения – подземные воды, только с.Поводнево обеспечивать от поверхностного водозабора, обеспечивающего г.Мышкин.

Для надежного снабжения водой необходимо утверждение запасов подземных вод в ближайшее время.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается:

для подземных источников водоснабжения:

Предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Схема водоснабжения

Для населенных пунктов система водоснабжения ориентировочно будет выглядеть:сточник водоснабжения – подземные воды

Для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3, состав сооружений следующий:

водозаборные скважины с погружными насосами;

водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы.

Для населенных мест со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

водозаборные скважины с погружными насосами;

сборный подземный резервуар;

насосная станция II-го подъема;

водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

открытые пожарные гидранты.

Источник водоснабжения – поверхностные воды

водозаборные сооружения поверхностных вод;

станция водоподготовки;

сборный подземный резервуар;

насосная станция II-го подъема;

водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные гидранты.

Водопроводная сеть трассируется по тупиково-кольцевой системе, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

В поселении необходимо провести ремонт водоразборной сети, водонапорных башен, устройств забора воды; привести ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Это необходимо выполнить в первую очередь для деревень Коплино, Бурдуково, Лагуново, Галачаевская, палкино, сёл Поводнево, Старово. На расчетный срок для деревень Бабино, Гусеево, Мошинская, Оленино, Рябинино, Починок, Коптево, Галачевская, сёл Поводнево, Сера.

Детальная проработка участков ремонта сетей и сооружений, а также строительство новых должно быть проработано на следующей стадии проектирования при выполнения проектов планировки населенных пунктов в крупном масштабе. Либо возможно выполнение комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения в специальном проекте, который выполняется лицензированной организацией на проведение проектно-изыскательских работ в области систем водоснабжения и водоотведения с проведением гидравлического расчета.

Расходы сточных вод:

| Наименование | Суточные расходы стоков,. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 110,8 | 132,96 | 144,025 | 172,83 |
| - промышленность | 41 | 41 | 50 | 50 |
| - неучтенные расходы (5%) | 5,54 | 6,65 | 7,20 | 8,64 |
| Итого | 157,34 | 180,61 | 201,23 | 231,47 |

##### Схема водоотведения

Проектом намечается канализование централизованными системами развивающихся населенных пунктов Приволжского сельского поселения с численностью жителей более 100 чел на первую очередь и с численностью более 60 на расчетный срок, в остальных – автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие системы канализации должны быть модернизированы, особенно в с. Поводнево (по мере необходимости).

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Учреждения отдыха планируется оснастить либо централизованными системами канализации с подключением к канализационной сети населенного пункта, либо автономными системами. Критерием выбора типа очистных сооружений может служить удаленность от населенного пункта с централизованной системой канализации и себестоимость очистки.

|  | Газоснабжение |
| --- | --- |

На первую очередь проектом предусматривается строительство межпоселкового газопровода от поселка Поводнево до поселка Сера с попутной газификацией расположенных рядом с газопроводом поселков.

На расчетный срок рекомендуется газификация всех населенных пунктов Приволжского сельского поселения.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление Приволжского сельского поселения на перспективу составит 250 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории города составит:

| Район города | Первая очередь (2018г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения, тыс. чел. | расход газа, тыс. м3/год | численность населения, тыс. чел. | расход газа, тыс. м3/год |
| Коптево | 85 | 21,25 | 90 | 22,5 |
| Галачевская -Чебыхино | 140 | 35 | 130 | 32,5 |
| Поводнево | 265 | 66,25 | 255 | 63,75 |
| Сера | 180 | 45 | 210 | 52,5 |
| Остальные населенные пункты | 910 | 227,5 | 935 | 233,75 |
| Всего по Приволжскому селькому поселению | 1580 | 395 | 1620 | 405 |

Потребление природного газа по Приволжскому сельскому поселению на нужды населения при 100 % газификации территории на 1 очередь составит 395 тыс. м3, на расчетный срок – 405 тыс. м3 в год. Учитывая, что на 1 очередь уровень газификации достигнет приблизительно 40 %, а на расчетный срок – 90 %, потребление природного газа на нужды населения составит около 158 тыс. м3 и 364,5 млн. м3 соответственно.

|  | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Теплоснабжение СНП Приволжского СП осуществляется от производственных и бытовых котельных.

Проектом рекомендуется строительство следующих котельных на первую очередь проектирования:

| Село | Тип строительства | Вид топлива | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Коптево | реконструкция котельной с переводом на газовое топливо | газ | 0,68 |
| Кривец | реконструкция котельной с установкой нового котла | уголь | 0,5 |
| Сера | строительство новой котельной для теплоснабжения объектов социально-культурного назначения | газ | 0,8 |
| Поводнево | строительство новой котельной для теплоснабжения объектов социально-культурного назначения | газ | 0,8 |

Рекомендуется оставить печное отопление жилых домов Приволжского сельского поселения. Кроме того, при проектировании отопительных систем домов, рекомендуется рассмотреть варианты систем с использованием природного газа или геотермальной энергии (тепловые насосы).

|  | Связь |
| --- | --- |

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи.

|  | Основные планировочные ограничения. Охрана окружающей среды. |
| --- | --- |

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе  рек Поясенка, Елда, Топорка, Нерга и Пойга;

-    реконструкция существующих очистных сооружений;

-    введение полной биологической очистки сточных вод;

-    запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской Федерации  ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

В водоохранных зонах запрещается:

###### -       использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление  авиационных мер по борьбе с вредителями  и болезнями растений;

- в пределах прибрежных защитных полос, кроме того,  не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Охрана почв (в части отходов производства и потребления)

Санитарная очистка территории населенных пунктов Приволжского СП - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану почв и охрану окружающей среды.

В настоящее время на территории Приволжского СП  отведены земельные участки, которые в дальнейшем будут приведены в соответствие с действующим САНПин2.2.1-2.1.1.1200-03.  Свалки ТБО расположены в районе СНП Богородское, Рождествено, Мартыново и западнее д. Романовка.

Схема санитарной очистки территории Приволжского сельского поселения предусматривает:

1. На территории Приволжского сельского поселения разработан Порядок сбора и вывоза отходов, который соответствует экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Согласно данному Порядку на территории должны быть оборудованы специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта и с обеспечением условий для мойки и дезинфекции. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,  спортивных  площадок, от  мест  отдыха населения не мене  20 м, но не более 100 м.

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из численности проживающего населения, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.

Для сбора отходов следует применять металлические контейнеры.

2. В Приволжском сельском поселении разработаны Правила санитарного содержания территории, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, которые предусматривают уборку и санитарную очистку территории.

Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий Приволжского сельского поселения и содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также граждан.

В весенне – летний период должны проводиться дни защиты от экологической опасности .

3. Рекомендуется доработать схему санитарной очистки территории Приволжского сельского поселения, в которой предусмотреть мероприятия по использованию отдельных видов отходов в качестве вторичного сырья; формированию современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и утилизации ТБО.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Мышкинского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Мышкинского МР».

Состояние и охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Приволжского СП,  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по Приволжского СП не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния воздушного бассейна.

Данная работа должна вестись специализированной организацией имеющей лицензию.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

|  | Охрана объектов культурного наследия. |
| --- | --- |

Все 38 объектов культурного наследия (см. пункт 1.5.4) расположены, как правило, на территории СНП и их территориальный масштаб определяется земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 11.10.2006 №63-з и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

| 7. | Основные технико-экономические показатели. |
| --- | --- |

| - - - | Площадь территории Приволжского СП в местной системе координат (СК-76) – 92 434,98 га; Население: существующее – 4 383 чел.; Количество СНП – 212; Примечания: перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства; перспективные показатели по жилищной обеспеченности ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской области» по муниципальным районам. |
| --- | --- |

Индивидуальный предприниматель                                              В.В.Богородицкий

г.Ярославль