администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 18 | » | 11 | 2014 г. | № | 846 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

Администрации Мышкинского муниципального

района от 25.07.2014 г. № 537 « О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы Мышкинского муниципального района к

осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»

В целях повышения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Мышкинского   муниципального  района, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами в осенне-зимний период 2014-2015 годов, недопущения опасных для людей и окружающей среды ситуаций,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 25.07.2014 г. № 537 « О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы администрации Мышкинского муниципального района О.В. Минаеву.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Мышкинского муниципального района	                       А.Г. Курицин

Приложение 1 к

постановлению Администрации

Мышкинского МР от 25.07.2014 №537

В редакции постановления Администрации

Мышкинского МР от 18.11.2014 г. № 846

| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов |
| --- |
| Мероприятия |  | Объемы работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельные - всего, | ед. | 22 | 1 416,65 | 0,00 | 1 416,65 |
| в том числе муниципальные | ед. | 21 | 1 117,60 | 0,00 | 1 117,60 |
| Котельная 26 квартала | ед. | 1 | 843,95 | 0,00 | 843,95 |
| Режимно-наладочные испытания деаэраторно-питательной установки | шт. | 1 | 35,40 |  | 35,40 |
| Режимно-наладочные испытания установки подготовки воды | шт. | 1 | 35,40 |  | 35,40 |
| Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 6,5/13 | шт. | 4 | 283,20 |  | 283,20 |
| Очередной Н.О. паропровода | шт. | 2 | 23,60 |  | 23,60 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИП и А | шт. | 81 | 89,10 |  | 89,10 |
| Метрологическая поверка приборов | шт. | 120 | 79,20 |  | 79,20 |
| Устранение замечаний экспертизы дымовой трубы | шт. | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт электротехнической продукции | м. | 100 | 21,80 |  | 21,80 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт. | 5 | 34,45 |  | 34,45 |
| Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и фасонных частей. | т. | 1 | 35,00 |  | 35,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования | шт. | 7 | 6,80 |  | 6,80 |
| Экспертиза промышленной безопасности здания | шт. | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| Котельная Финского комплекса | ед. | 1 | 273,65 | 0,00 | 273,65 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИП и А | шт | 50 | 55,00 |  | 55,00 |
| Метрологическая поверка приборов | шт | 50 | 33,00 |  | 33,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт электротехнической продукции | м | 100 | 21,80 |  | 21,80 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт | 5 | 34,45 |  | 34,45 |
| Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и фасонных частей. | т | 0,5 | 35,00 |  | 35,00 |
| Режимно- наладочные испытания котла LOGANO SK-745 | шт | 2 | 94,40 |  | 94,40 |
| Котельная ЦРБ | ед. | 1 | 299,05 | 0,00 | 299,05 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИП и А | шт | 50 | 55,00 |  | 55,00 |
| Метрологическая поверка приборов | шт | 80 | 52,80 |  | 52,80 |
| Техническое обслуживание и ремонт электротехнической продукции | м | 100 | 21,80 |  | 21,80 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт | 5 | 34,45 |  | 34,45 |
| Устранение замечаний экспертизы дымовой трубы | шт | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и фасонных частей. | т | 0,5 | 35,00 |  | 35,00 |
| Тепловые сети - всего, | км | 21,4 | 69,45 | 0,00 | 69,45 |
| в том числе муниципальные | км | 21,4 | 69,45 | 0,00 | 69,45 |
| Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт | 5 | 34,45 |  | 34,45 |
| Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и фасонных частей. | км | 0,15 | 35,00 |  | 35,00 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 73,21 | 450,00 | 270,00 | 180,00 |
| в том числе муниципальные | км | 73,21 | 450,00 | 270,00 | 180,00 |
| Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 6 | 180,00 |  | 180,00 |
| работы по устройству и ремонту водопроводов в рамках софинансирования субсидии на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2014 год по ул Газовиков д. №№ 19, 21, 23 | км | 0,127 | 187,104 | 187,104 |  |
| Приобретение материалов для устройства водопровода в рамках софинансирования субсидии на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2014 год по ул Солнечная | км | 0,150 | 82,896 | 82,896 |  |
| Канализационные сети - всего, | км | 16,67 | 654,50 | 0,00 | 654,50 |
| в том числе муниципальные | км | 16,67 | 654,50 | 0,00 | 654,50 |
| ремонт сетей водоотведения ул. Мелиораторов | м | 160 | 654,50 |  | 654,50 |
| Электрические сети - всего, | км | 168,174 | 1 669,08 | 0,00 | 1 669,08 |
| в том числе муниципальные | км | 73,684 | 1 669,08 |  | 1 669,08 |
| из них ремонт воздушных кабельных линий электропередач |  | 94,49 | 1 669,08 |  | 1 669,08 |
| Вл-10 кВ №1 Марьинский ПС Мышкин | км | 43 | 64,53 |  | 64,53 |
| Вл-10 кВ №02 Родионовский ПС Рождествено | км | 27,28 | 206,15 |  | 206,15 |
| Вл-10 кВ № 03 Мир РП-10кВ Шипилово | км | 17,74 | 401,48 |  | 401,48 |
| Вл 0,4кв №1 ТП 021 (Романовка) | км | 1,62 | 419,49 |  | 419,49 |
| Вл 0,4кв №1 ТП 002 (Логуново) | км | 0,51 | 33,93 |  | 33,93 |
| Вл 0,4кв №1 ТП 001 (Шамино) | км | 0,68 | 256,54 |  | 256,54 |
| Вл 0,4кв №2 ТП 001 (Шамино) | км | 0,34 | 55,38 |  | 55,38 |
| Вл 0,4кв №2 ТП 012 (Варваринская) | км | 1,2 | 65,92 |  | 65,92 |
| Вл 0,4кв №1 ТП 012 (Варваринская) | км | 0,76 | 41,36 |  | 41,36 |
| Вл 0,4кв №1 ТП 157 (Рожд. Клуб)) | км | 1,36 | 124,30 |  | 124,30 |
| Ремонт трансформаторных подстанций | шт. | 34 | 1 262,30 | 0,00 | 1 262,30 |
| ТП 021 (Романовка ) | шт. | 1 | 42,88 |  | 42,88 |
| ТП 003 (Поводнево мастерская) | шт. | 1 | 41,23 |  | 41,23 |
| ТП 017 (Оносово) | шт. | 1 | 26,29 |  | 26,29 |
| ТП 015 (Старово) | шт. | 1 | 29,12 |  | 29,12 |
| ТП 013 (Сера ц.ус.) | шт. | 1 | 27,39 |  | 27,39 |
| ТП 014 ( Сера бытовая) | шт. | 1 | 27,55 |  | 27,55 |
| ТП 012 (Варваринская) | шт. | 1 | 67,94 |  | 67,94 |
| ТП 022 (Пятинское) | шт. | 1 | 25,22 |  | 25,22 |
| ТП 178 (Харинское) | шт. | 1 | 25,88 |  | 25,88 |
| ТП 176 (Крюково ц.у.) | шт. | 1 | 23,54 |  | 23,54 |
| ТП 179 (Харинское фер.) | шт. | 1 | 27,16 |  | 27,16 |
| КТП -25 Починки | шт. | 1 | 38,81 |  | 38,81 |
| КТП -160 Олисавино ц.ус. | шт. | 1 | 22,79 |  | 22,79 |
| КТП -160 Галицино | шт. | 1 | 24,17 |  | 24,17 |
| КТП -250 Желнино | шт. | 1 | 67,97 |  | 67,97 |
| КТП -25 Плишкино | шт. | 1 | 20,36 |  | 20,36 |
| КТП -100 Мартыновыо школа | шт. | 1 | 25,00 |  | 25,00 |
| КТП -30 Чернево | шт. | 1 | 39,04 |  | 39,04 |
| КТП -63 Киндяково | шт. | 1 | 37,51 |  | 37,51 |
| КТП -30 Левцово | шт. | 1 | 38,97 |  | 38,97 |
| КТП - 160 Юрьевская ферма | шт. | 1 | 25,12 |  | 25,12 |
| ТП 140 ( Аристово) | шт. | 1 | 24,09 |  | 24,09 |
| ТП 170 ( Климово школа) | шт. | 1 | 39,77 |  | 39,77 |
| ТП 164 ( Федосьино) | шт. | 1 | 19,53 |  | 19,53 |
| ТП 177 ( Крюково маст.) | шт. | 1 | 65,07 |  | 65,07 |
| ТП 002 (Логуново) | шт. | 1 | 27,26 |  | 27,26 |
| ТП 023 (Ивановское) | шт. | 1 | 18,50 |  | 18,50 |
| МТП -10 Н.Свечино | шт. | 1 | 33,75 |  | 33,75 |
| КТПП -400 Балакирево сушилка. | шт. | 1 | 23,88 |  | 23,88 |
| КТПП - 250 Нефино. | шт. | 1 | 130,03 |  | 130,03 |
| ТП 183 (Крестьянское хозяйство) | шт. | 1 | 63,55 |  | 63,55 |
| Ячейка К-102 №11 | шт. | 1 | 21,23 |  | 21,23 |
| Ячейка К-102 №10 | шт. | 1 | 45,85 |  | 45,85 |
| Ячейка К-108 №12 | шт. | 1 | 45,85 |  | 45,85 |
| Прочие работы |  |  | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| Ремонт здания пож. Депо д. Палюшино | шт. | 1 | 23,20 | 23,20 |  |
| ИТОГО: |  |  | 5 545,18 | 293,20 | 5 251,98 |