администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 22 | » | апреля | 2019 | № | 179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по Мышкинскому

муниципальному району на 2019 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Мышкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2019 - 2020 годы.

  - 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского муниципального района                                 О.В. Минаева

2

| Утвержден постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от «22» апреля 2019 № 179 |
| --- |
| План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы |
| по Мышкинскому муниципальному району на 2019 - 2020 годы |
| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные - всего, | ед. | 24 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 21 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 23 | 1 957,162 | 0,00 | 197,052 | 1 760,110 |
| 1. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед. | 1 | 10,500 | 0,00 | 0,00 | 10,500 |
| Поверка манометров и газосигнализаторов | шт | 22 | 10,500 | 0,00 | 0,00 | 10,500 |
| 2. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед. | 1 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 2,000 |
| Поверка манометров и газосигнализаторов | шт | 2 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 2,000 |
| 3. Котельная Редакции газеты "Волжские зори" | ед. | 1 | 7,000 | 0,00 | 0,00 | 7,000 |
| Поверка газосигнализаторов | шт | 2 | 7,000 | 0,00 | 0,00 | 7,000 |
| 4. Котельная МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 69,667 | 0,00 | 69,667 | 0,00 |
| Поверка контрольно-измерительных приборов | шт | 19 | 69,667 | 0,00 | 69,667 | 0,00 |
| 5. Котельная МОУ Шипиловской ООШ | ед. | 1 | 14,564 | 0,00 | 14,564 | 0,00 |
| Поверка манометров, контрольно-измерительных приборов | шт | 17 | 14,564 | 0,00 | 14,564 | 0,00 |
| 6. Котельная МОУ ДО Дом детского творчества (ул. Ананинская д. 4) | ед. | 1 | 2,384 | 0,00 | 2,384 | 0,00 |
| Поверка манометров и газосигнализаторов | шт | 2 | 2,384 | 0,00 | 2,384 | 0,00 |
| 7. Котельная МОУ ДО Дом детского творчества (ул. Орджоникидзе, д. 9) | ед. | 1 | 3,576 | 0,00 | 3,576 | 0,00 |
| Поверка манометров и газосигнализаторов | шт | 3 | 3,576 | 0,00 | 3,576 | 0,00 |
| 8. Котельная МОУ Богородской нш-дс | ед. | 1 | 1,328 | 0,00 | 1,328 | 0,00 |
| Поверка манометров | шт | 3 | 1,328 | 0,00 | 1,328 | 0,00 |
| 9. Котельная МОУ Коптевской ООШ | ед. | 1 | 16,565 | 0,00 | 16,565 | 0,00 |
| Поверка манометров и их установка | шт | 30 | 16,565 | 0,00 | 16,565 | 0,00 |
| 10. Котельная МДОУ детского сада "Петушок" | ед. | 1 | 3,333 | 0,00 | 3,333 | 0,00 |
| Поверка манометров, контрольно-измерительных приборов | шт | 3 | 3,333 | 0,00 | 3,333 | 0,00 |
| 11. Котельная МДОУ детского сада "Тополёк" | ед. | 1 | 31,200 | 0,00 | 31,200 | 0,00 |
| Поверка контрольно-измерительных приборов | шт | 16 | 31,200 | 0,00 | 31,200 | 0,00 |
| 12. Котельная МОУ Рождественской СОШ | ед. | 1 | 11,584 | 0,00 | 11,584 | 0,00 |
| Поверка манометров | шт | 14 | 11,584 | 0,00 | 11,584 | 0,00 |
| 13. Котельная МДОУ детского сада "Теремок" | ед. | 1 | 21,351 | 0,00 | 21,351 | 0,00 |
| Поверка манометров, контрольно-измерительных приборов | шт | 12 | 21,351 | 0,00 | 21,351 | 0,00 |
| 14. Котельная ГП Мышкин | шт | 1 | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 20,000 |
| Промывка и гидравлические испытание системы отопления | км | 0,3 | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 20,000 |
| 15. Котельная ОООО "БРИГ" | шт | 1 | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 20,000 |
| Промывка и гидравлические испытание системы отопления | км | 0,3 | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 20,000 |
| 16. Котельная АО "Яркоммунсервис" (26 квартал) | ед. | 1 | 1 240,800 | 0,00 | 0,00 | 1 240,800 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | ед. | 1 | 1 240,800 | 0,00 | 0,00 | 1 240,800 |
| 17. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) | ед. | 1 | 228,800 | 0,00 | 0,00 | 228,800 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | ед. | 1 | 228,800 | 0,00 | 0,00 | 228,800 |
| 18. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Юхотский СК) | ед. | 1 | 10,750 | 0,00 | 10,750 | 0,00 |
| Проведение технического обслуживания | ед. | 1 | 10,750 | 0,00 | 10,750 | 0,00 |
| 19. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Богородский ДК) | ед. | 1 | 10,750 | 0,00 | 10,750 | 0,00 |
| Проведение технического обслуживания | ед. | 1 | 10,750 | 0,00 | 10,750 | 0,00 |
| 20. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Никольская, 5) | ед. | 1 | 12,500 | 0,00 | 0,00 | 12,500 |
| Поверка сигнализаторов, СОУ | ед. | 1 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | 6,000 |
| Проведение технического обслуживания газового оборудования | ед. | 1 | 6,500 | 0,00 | 0,00 | 6,500 |
| 21. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 18,000 | 0,00 | 0,00 | 18,000 |
| Поверка сигнализаторов, СОУ, манометра | ед. | 1 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 8,000 |
| Проведение технического обслуживания газового оборудования | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 22. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 5,000 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | ед. | 1 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 5,000 |
| 23. Котельная АО "МКЭ" (ЦРБ) | ед. | 1 | 195,510 | 0,00 | 0,00 | 195,510 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | ед. | 1 | 195,510 | 0,00 | 0,00 | 195,510 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 0 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Тепловые сети - всего | км | 8,663 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,000 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0,560 | 1 485,717 | 0,00 | 0,00 | 1 485,717 |
| в том числе муниципальные | км | 0,000 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км | 0,560 | 1 260,810 | 0,00 | 0,00 | 1 260,810 |
| 1. Ремонт теплотрассы от УТ-4 до ул. Газовиков,7 | км | 0,045 | 96,872 | 0,00 | 0,00 | 96,872 |
| 2. Ремонт теплотрассы у ТК-59 ул. К. Либкнехта 39 | км | 0,020 | 94,000 | 0,00 | 0,00 | 94,000 |
| 3. Ремонт теплотрассы ТК-54 ул. Нагорная-Универмаг | км | 0,098 | 204,630 | 0,00 | 0,00 | 204,630 |
| 4. Ремонт теплотрассы от ТК-20 до ТК-36 ул. Строителей | км | 0,050 | 115,000 | 0,00 | 0,00 | 115,000 |
| 5. Ремонт теплотрассы от ТК-54 до ул. Никольская д. 28 | км | 0,200 | 311,000 | 0,00 | 0,00 | 311,000 |
| 6. Ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-66 ул. Никольская 18а | км | 0,147 | 439,310 | 0,00 | 0,00 | 439,310 |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 224,910 | 0,00 | 0,00 | 224,910 |
| 1. Изоляция труб ТК-45 ул. Нагорная ТК-46 ул. Загородная | км | 0,400 | 182,905 | 0,00 | 0,00 | 182,905 |
| 2. Ремонт ТК | ед. | 3,000 | 42,000 | 0,00 | 0,00 | 42,000 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 76,763 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,000 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,900 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,000 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,900 | 600,000 | 0,00 | 0,00 | 600,000 |
| 1. г. Мышкин, пл. Никольская | км | 0,200 | 132,000 | 0,00 | 0,00 | 132,000 |
| 2. с. Поводнево | км | 0,100 | 66,000 | 0,00 | 0,00 | 66,000 |
| 3. г. Мышкин, ул. М. Горького | км | 0,500 | 336,000 | 0,00 | 0,00 | 336,000 |
| 4. г. Мышкин, пер. Безымянный | км | 0,100 | 66,000 | 0,00 | 0,00 | 66,000 |
| Канализационные сети - всего, | км | 18,968 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,000 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,100 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,000 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,100 | 120,000 | 0,00 | 0,00 | 120,000 |
| 1. г. Мышкин, ул. Газовиков | км | 0,050 | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 60,000 |
| 2. г. Мышкин, ул. Молодежная | км | 0,050 | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 60,000 |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (рассписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 10 | 100,000 | 0,00 | 0,00 | 100,000 |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | ед. | 5 | 50,000 | 0,00 | 0,00 | 50,000 |
| 1.1. г. Мышкин, ул. Энергетиков, 8 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 1.2. г. Мышкин, ул. Угличская, 78 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 1.3. г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, 17 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 1.4. г. Мышкин, ул. Мологская, 6 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 1.5. г. Мышкин, ул. Мира, 22 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 2. Ремонт канализационных колодцев | ед. | 5 | 50,000 | 0,00 | 0,00 | 50,000 |
| 2.1. г. Мышкин, ул. Л. Толстого, 34 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 2.2. г. Мышкин, ул. Угличская, 78 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 2.3. г. Мышкин, ул. Энергетиков, 6б | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 2.4. г. Мышкин, ул. Мелиораторов, 8 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 2.5. г. Мышкин, пер. Дорожный, 4 | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| Электрические сети - всего, | км | 935,00 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 31,93 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 31,93 | 4 244,760 | 0,00 | 0,00 | 4 244,760 |
| 1. ВЛ-0.4 №1 ТП 105 (Башково) | км | 1,28 | 104,770 | 0,00 | 0,00 | 104,770 |
| 2. ВЛ-0.4 №2 ТП 125 (Игнатово) | км | 1,32 | 270,950 | 0,00 | 0,00 | 270,950 |
| 3. ВЛ-0.4 №2 ТП 140 (Аристово) | км | 0,60 | 301,550 | 0,00 | 0,00 | 301,550 |
| 4. ВЛ-0.4 №2 ТП 166 (Игумново) | км | 0,68 | 138,090 | 0,00 | 0,00 | 138,090 |
| 5. ВЛ-0.4 №1 ТП 031 (Галачевская ферма) | км | 0,98 | 399,010 | 0,00 | 0,00 | 399,010 |
| 6. ВЛ-0.4 №1 ТП 043 (Серково) | км | 1,84 | 355,230 | 0,00 | 0,00 | 355,230 |
| 7. ВЛ-0.4 №5 ТП 054 (Хоз.нужды) | км | 0,40 | 95,960 | 0,00 | 0,00 | 95,960 |
| 8. ВЛ-0.4 №1 ТП 078 (Кокош.дер.) | км | 0,90 | 413,010 | 0,00 | 0,00 | 413,010 |
| 9. ВЛ-0.4 №2 ТП 175 (Крюково АВМ) | км | 0,10 | 84,550 | 0,00 | 0,00 | 84,550 |
| 10. ВЛ-0.4 №4 ТП 185 (Флоровск.ц.ус.) | км | 1,66 | 357,100 | 0,00 | 0,00 | 357,100 |
| 11. ВЛ-10 №2 Красная звезда | км | 10,56 | 27,270 | 0,00 | 0,00 | 27,270 |
| 12. ВЛ-10 №1 Новая жизнь | км | 10,51 | 27,270 | 0,00 | 0,00 | 27,270 |
| 13. Строительство КЛ-0,4кВ-0,07км и ВЛИ-0,4кВ-0,85км от ЗТП №503 "ТУСМ" ф.1 и КЛ-0,4кВ-0,07км и ВЛИ-0,4кВ-0,06км от КТП №714 "Росинка-2" ф.3 до д/с «Росинка» с АВР | км | 1,10 | 1 670,000 | 0,00 | 0,00 | 1 670,000 |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 3 | 1 419,060 | 0,00 | 0,00 | 1 419,060 |
| 1. ТП 084 (Чириково) | ед. | 1 | 58,190 | 0,00 | 0,00 | 58,190 |
| 2. ТП 096 (Щелпово) | ед. | 1 | 60,870 | 0,00 | 0,00 | 60,870 |
| 3. ЗТП №502 "Петушок" | ед | 1 | 1 300,000 | 0,00 | 0,00 | 1 300,000 |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | га. | 18,73 | 248,680 | 0,00 | 0,00 | 248,680 |
| 1. ВЛ-10 кВ № 5 Черноусовский | га. | 1,90 | 22,360 | 0,00 | 0,00 | 22,360 |
| 2. ВЛ-10 №3 Богородский | га. | 1,88 | 25,720 | 0,00 | 0,00 | 25,720 |
| 3. ВЛ-10 №4 Зарубинский | га. | 3,65 | 59,460 | 0,00 | 0,00 | 59,460 |
| 4. ВЛ-10 №1 Марьинский | га. | 11,30 | 141,140 | 0,00 | 0,00 | 141,140 |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 30 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 30 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 20 | 429,047 | 0,00 | 350,047 | 79,000 |
| 1. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 2 | 30,400 | 0,00 | 0,00 | 30,400 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,2 | 30,400 | 0,00 | 0,00 | 30,400 |
| 2. МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 52,500 | 0,00 | 52,500 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 1,1 | 52,500 | 0,00 | 52,500 | 0,00 |
| 3. МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 8,925 | 0,00 | 8,925 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,15 | 8,925 | 0,00 | 8,925 | 0,00 |
| 4. МОУ ДО Дом детского творчества (Ананьинская, 4; Орджоникидзе, 9) | ед. | 1 | 27,450 | 0,00 | 27,450 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,80 | 25,000 | 0,00 | 25,000 | 0,00 |
| проверка дымоходов | шт | 3 | 2,450 | 0,00 | 2,450 | 0,00 |
| 5. МОУ Богородская нш-дс | ед. | 1 | 12,797 | 0,00 | 12,797 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | м | 0,32 | 12,797 | 0,00 | 12,797 | 0,00 |
| 6. МДОУ дс "Росинка" | ед. | 1 | 20,145 | 0,00 | 20,145 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,4 | 17, 745 | 0,00 | 17, 745 | 0,00 |
| Поверка манометров, контрольно измерительных приборов | шт | 3 | 2,400 | 0,00 | 2,400 | 0,00 |
| 7. МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 8,500 | 0,00 | 8,500 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | м | 0,5 | 8,500 | 0,00 | 8,500 | 0,00 |
| 8. МДОУ Охотинский детский сад | ед. | 1 | 8,925 | 0,00 | 8,925 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,05 | 8,925 | 0,00 | 8,925 | 0,00 |
| 9. МОУ Крюковская ООШ | ед. | 1 | 43,000 | 0,00 | 43,000 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,11 | 43,000 | 0,00 | 43,000 | 0,00 |
| 10. МДОУ детский сад "Петушок" | ед. | 1 | 12,300 | 0,00 | 12,300 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,19 | 12,300 | 0,00 | 12,300 | 0,00 |
| 11. МДОУ детский сад "Тополёк" | ед. | 1 | 15,450 | 0,00 | 15,450 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 1 | 9,000 | 0,00 | 9,000 | 0,00 |
| Проверка вентканалов | шт | 3 | 6,450 | 0,00 | 6,450 | 0,00 |
| 12. МОУ Рождественская СОШ | ед. | 1 | 8,925 | 0,00 | 8,925 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 0,82 | 8,925 | 0,00 | 8,925 | 0,00 |
| 13. МОУ Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 45,430 | 0,00 | 45,430 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | км | 1,4 | 40,626 | 0,00 | 40,626 | 0,00 |
| Поверка контрольно- измерительных приборов | шт | 4 | 4,804 | 0,00 | 4,804 | 0,00 |
| 14. МДОУ детский сад "Теремок" | ед. | 1 | 17,700 | 0,00 | 17,700 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | шт | 1 | 8,500 | 0,00 | 8,500 | 0,00 |
| Проверка дымоходов, вентканалов | шт | 11 | 9,200 | 0,00 | 9,200 | 0,00 |
| 15. МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" | ед. | 1 | 30,000 | 0,00 | 30,000 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 30,000 | 0,00 | 30,000 | 0,00 |
| 16. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 3,800 | 0,00 | 0,00 | 3,800 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | ед. | 1 | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 3,000 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 1 | 0,800 | 0,00 | 0,00 | 0,800 |
| 17. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 13,800 | 0,00 | 0,00 | 13,800 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | ед. | 1 | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 3,000 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 1 | 0,800 | 0,00 | 0,00 | 0,800 |
| Утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| 18. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 31,000 | 0,00 | 0,00 | 31,000 |
| Текущий ремонт отмостки, цоколя, косметический ремонт цоколя | ед. | 1 | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 15,000 |
| Частичная замена и покраска радиаторов, труб системы отопления, ремонт сетей канализации | ед. | 1 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000 |
| Утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. | 1 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | 6,000 |
| 19. МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР" | ед. | 1 | 35,000 | 0,00 | 35,000 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 35,000 | 0,00 | 35,000 | 0,00 |
| 20. МБУ ДО "Мышкинская музыкальная школа" | ед | 1 | 3,000 | 0,00 | 3,000 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед | 1 | 3,000 | 0,00 | 3,000 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 10 604,426 | 0,000 | 547,099 | 10 057,327 |