администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 04 | » | 05 | 2021 | № | 149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по Мышкинскому

муниципальному району на 2021 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Мышкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2021 - 2022 годы.

  - 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального района.

  - 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского муниципального района                                 О.В. Минаева

Утвержден постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от « » 2021 № План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2021- 2022 годы

| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные - всего, | ед. | 22 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 18 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 21 | 2 309,87 | 0,00 | 209,98 | 2 099,89 |
| 1. Котельная МДОУ д/с «Тополек» | ед. | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализатора, термометров, газосигнализатора | шт. | 14 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 2. Котельная МДОУ д/с «Теремок» | ед. | 1 | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометра, газосигнализатора | шт. | 11 | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
| 3. Котельная МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| Проверка манометров | шт. | 17 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 4. Котельная МДОУ д/с «Петушок» | ед. | 1 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 |
| Проверка манометров, газосигнализаторов | шт. | 5 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 |
| 5. Котельная МОУ Рождественская СОШ | ед. | 1 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, термометров | шт. | 34 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 6. Котельная МОУ ДО Дом детского творчества (Ананьинская, д.4) | ед.. | 1 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | ед. | 3 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 7. Котельная МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 35 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 8. Котельная МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | ед. | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 23 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 9. Котельная МОУ ДО Дом детского творчества (Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 3 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 10. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Никольская, 5) | ед. | 1 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования (здание, котельная) | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Поверка сигнализаторов | шт. | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Проведение технического обслуживания газового оборудования (котельная) | шт. | 1 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 11. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования (здание, котельная) | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Поверка сигнализаторов, манометра | шт. | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Проведение технического обслуживания газового оборудования (котельная) | шт. | 1 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 12. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования (здание, котельная) | шт. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 13. Котельная МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» (Юхотский СК) | ед | 1 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| техническое обслуживание котлов | шт. | 1 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| 14. Котельная МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» (Богородский ДК) | ед | 1 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| техническое обслуживание котлов | шт. | 1 | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| 15. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед | 1 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 22 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 16. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 17. Котельная АО «МКЭ» (ЦРБ) | ед | 1 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| Текущий ремонт водогрейных котлов | шт. | 2 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| Поверка КИПиА | шт. | 57 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| Ревизия, ремонт, проверка исправности действия приборов контроля, учета, автоматики и безопасности | ед. | 1 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| Ремонт отмостки вокруг здания котельной | ед. | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки и контура заземления | ед. | 1 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Режимно-наладочные испытания ХВО | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 18. Котельная АО «Яркоммунсервис» (26 квартал) | ед | 1 | 1 680,59 | 0,00 | 0,00 | 1 680,59 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 1 680,59 | 0,00 | 0,00 | 1 680,59 |
| 19. Котельная АО «Яркоммунсервис» (Финский комплекс) | ед | 1 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| 20. Котельная АО «Яркоммунсервис» (№ 15 Кривец) | ед | 1 | 110,90 | 0,00 | 0,00 | 110,90 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 110,90 | 0,00 | 0,00 | 110,90 |
| 21. Котельная ОООО «БРИГ» | шт | 1 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Промывка и гидравлические испытание системы отопления | км | 0,3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| поверка приборов КИП | ед. | 4 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети - всего, | км | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км | 0,92 | 556,60 | 0,00 | 0,00 | 556,60 |
| Ремонт ТС от УЗ до д № 4а по ул. Газовиков (26 кв) | км | 0,05 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Ремонт ТС от УТ 23 до д № 26 по ул. К. Либкнехта (26 кв) | км | 0,04 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| Ремонт ТС от котельной до УТ 14а (ФК) | км | 0,42 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Ремонт ТС от УТ 8а до УТ 11а (ФК) | км | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ремонт ТС от УТ 8а до гаражей (ФК) | км | 0,01 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Ремонт ТС ГВС от УТ 8а до УТ 11а (ФК) | км | 0,20 | 160,60 | 0,00 | 0,00 | 160,60 |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 69,29 |
| Ремонт ТК с заменой задвижек в ТК (кот. 26 кв.) | ед. | 1,00 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 69,29 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 76,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,46 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| д. Крестцы от д. № 7 до д. № 15 | км | 0,10 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| д. Костюрино ул. Садовая от д. № 6 до д. № 17 | км | 0,25 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| г. Мышкин ул. Солнечная | км | 0,10 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| г. Мышкин ул. Газовиков - ул. Комсомольская д. 18 | км | 0,01 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Канализационные сети - всего, | км | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,10 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| от ул. К. Либкнехта, д. 19 до КНС -2 | км | 0,10 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 10 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| д. Костюрино ул. Садовая от д. № 6 до д № 17 (ремонт водопроводного колодца) | ед. | 2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| д. Романовка от д. № 10 до центр. водопровода | ед. | 2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| г. Мышкин ул. Успенская д. № 23 (ремонт водопроводного колодца) | ед. | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| г. Мышкин ул. К. Либкнехта д. № 19 до КНС -2 (ремонт канализац. колодца) | ед. | 5 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Электрические сети - всего, | км | 731,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 5,89 | 854,62 | 0,00 | 0,00 | 854,62 |
| ВЛ-10кВ ф№ 3 ПС 35/10 Мышкин | км | 0,80 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
| ВЛ-0,4 кВ ф № 2 КТП № 315 «Лесная» ВЛ-10кВ ф№3 ПС 35/10 Мышкин (замена провода) | км | 0,25 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| ВЛ-0,4 кВ ф № 1 КТП № 304 «Райпо» ВЛ-10кВ ф№3 ПС 35/10 Мышкин (замена провода) | км | 0,15 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| ВЛ-0,4кВ ф№2 ЗТП № 704 «Хлебозавод» ВЛ-10кВ ф№ 7 ПС 35/10 Мышкин (замена провода) | км | 0,20 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| отпайка ВЛЗ-10кВ ф№6 ПС 35/10 Мышкин до КТП № 607 «АБЗ» (подвес провода, установка опор, подкосов) | км | 4,10 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 591,20 |
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Ивцино) | км | 0,39 | 196,50 | 0,00 | 0,00 | 196,50 |
| ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи, км |  | 13,61 | 3 060,33 |  |  | 3 060,33 |
| ВЛ 10 кВ Шипиловский | км. | 4,32 | 366,32 | 0,00 | 0,00 | 366,32 |
| ВЛ 10 кВ Зарубинский | км. | 1,68 | 430,36 | 0,00 | 0,00 | 430,36 |
| ВЛ 10 кВ Мартыновский | км. | 3,92 | 511,36 | 0,00 | 0,00 | 511,36 |
| ВЛ 10 кВ Бобойки | км. | 0,08 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 19,41 |
| ВЛ 10 кВ Гуляевский | км. | 0,08 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 19,41 |
| ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 (Кологривцево) | км. | 0,08 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 43,29 |
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Кологривцево) | км. | 0,04 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 |
| ВЛ 0,4кВ №3 ТП 145 (Левинская деревня) | км. | 0,24 | 123,22 | 0,00 | 0,00 | 123,22 |
| ВЛ 0,4кВ №2 ТП 031 (Галачевская ферма) | км. | 0,8 | 347,83 | 0,00 | 0,00 | 347,83 |
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Петровское) | км. | 0,96 | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 |
| ВЛ 0,4кВ №3 ТП 119 (Юрьевское ферма) | км. | 0,39 | 137,26 | 0,00 | 0,00 | 137,26 |
| ВЛ 0,4кВ №2 ТП 120 (Юрьевское деревня) | км. | 0,98 | 656,98 | 0,00 | 0,00 | 656,98 |
| ВЛ 0,4кВ №3 ТП 067 (Шипилово) | км. | 0,04 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 22,27 |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 16 | 1662,26 | 0,00 | 0,00 | 1662,26 |
| ТП 039 (Антипово) | шт. | 1 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 37,96 |
| ТП 042 (Тараканово) | шт. | 1 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| ТП 113 (Балакирево маст.) | шт. | 1 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 32,11 |
| ТП 139 (Нинорово) | шт. | 1 | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
| ТП 141 (Жуково) | шт. | 1 | 42,05 | 0,00 | 0,00 | 42,05 |
| ТП 144 (Кувшиново) | шт. | 1 | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 31,37 |
| ТП 145 (Левинская деревня) | шт. | 1 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 40,37 |
| ТП 146 (Левинская мастерская) | шт. | 1 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 33,13 |
| ТП 149 (Пшеничниково) | шт. | 1 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 40,37 |
| ТП 150 (Архангельское) | шт. | 1 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 40,37 |
| ТП 169 (Климово ц.у.) | шт. | 1 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 28,48 |
| ТП 185 (Флоровское ц.ус.) | шт. | 1 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 50,37 |
| ЗТП № 705 «Больница» (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 0,4кВ, 10кВ, монтаж шинного моста в РУ-10кВ) | шт. | 1 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
| ЗТП № 303 «Энергетиков» (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 10 кВ, монтаж шинного моста в РУ-10 кВ) | шт | 1 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| КТП-160 Еремейцево ферма | шт. | 1 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
| КТП-100 Могилицы | шт. | 1 | 251,40 | 0,00 | 0,00 | 251,40 |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно) | га. | 20,30 | 479,36 | 0,00 | 0,00 | 479,36 |
| ВЛ 10 кВ Мартыновский | га. | 6,0 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 49,12 |
| ВЛ 10 кВ Красная звезда | га. | 2,30 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 21,06 |
| ВЛ 10 кВ Зарубинский | га. | 5,50 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 160,90 |
| ВЛ 10 кВ Черноусовский | га. | 2,70 | 163,52 | 0,00 | 0,00 | 163,52 |
| ВЛ 10 кВ Гуляевский | га. | 3,80 | 84,77 | 0,00 | 0,00 | 84,77 |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 19 | 248,52 | 0,00 | 165,32 | 83,20 |
| 1. МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2. МОУ ДО Дом детского творчества (Ананьинская, д.4) | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 3. МОУ Крюковская ООШ | ед. | 1 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 4. МОУ Рождественская СОШ | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 5. МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 6. МДОУ д/с «Теремок» | ед. | 1 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| 7. МДОУ д/с «Петушок» | ед. | 1 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| 8. МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 9. МДОУ д/с «Росинка» | ед. | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| Проверка манометров | шт. | 5 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| 10. МДОУ д/с «Тополек» | ед. | 1 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 11. МОУ Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов | шт. | 4 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 12. МОУ ДО Дом детского творчества (Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 13. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Никольская, 5) | ед. | 1 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 1 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Частичная замена трубопроводов системы отопления | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 14. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 25,85 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 1 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 15. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Ремонт и утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 16. МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | ед. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 17. МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | ед. | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 18. МБУ ДО «Мышкинская музыкальная школа» | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 1 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 5 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| ИТОГО: |  |  | 9 630,85 | 0,00 | 375,30 | 9 255,55 |