администрация  Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 10 | » | 06 | 2024 | № | 259 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по Мышкинскому

муниципальному району на 2024 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Мышкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2024 - 2025 годы.

  - 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Мышкинского  муниципального района.

  - 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации

Мышкинского муниципального района                                       Г.А. Чикорова

Утвержден постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от « 10 » 06 2024 №259 План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2024- 2025 годы

| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные - всего, | ед. | 22 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 18 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 19 | 1 283,46 | 0,00 | 337,60 | 945,86 |
| 1. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) | ед. | 1 | 416,06 | 0,00 | 0,00 | 416,06 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 416,06 | 0,00 | 0,00 | 416,06 |
| 2. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) | ед. | 1 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 82,90 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 82,90 |
| 3. Котельная АО "Яркоммунсервис" (№ 15 Кривец) | ед. | 1 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 112,90 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 112,90 |
| 4. Котельная АО "МКЭ" (котельная ЦРБ) | ед. | 1 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 |
| 5. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 6. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 8. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 9. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Юхотский СК) | ед | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание котла | шт. | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 11. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Богородский ДК) | ед | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание котлов | шт. | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 12. Котельная МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализатора, термометров, газосигнализатора | шт. | 17 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 13. Котельная МДОУ д/с "Теремок" | ед. | 1 | 43,75 | 0,00 | 43,75 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометра, газосигнализатора | шт. | 17 | 43,75 | 0,00 | 43,75 | 0,00 |
| 14. Котельная МДОУ д/с "Петушок" | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | шт. |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 15. Котельная МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Проверка манометров | шт. | 17 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 16. Котельная МОУ Рождественская СОШ | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, термометров | шт. | 34 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 17. Котельная МОУ ДО ДДТ (Ананьинская, д.4) | ед.. | 1 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | ед. | 2 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| 18. Котельная МОУ ДО ДДТ (Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 3 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| 19. Котельная МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 23 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 20. Котельная МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 35 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 0,00 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 0 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Тепловые сети - всего, | км | 8,331 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0,450 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км | 0,450 | 80,85 | 0,00 | 0,00 | 80,85 |
| Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплосети от ТК58 до д.№39 по ул. К.Либкнехта | км | 0,45 | 80,85 | 0,00 | 0,00 | 80,85 |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| 1.Котельная АО "Яркоммунсервис" ФК |  |  |  |  |  |  |
| Шайбирование ТС |  |  | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 80,70 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,600 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 1. участок с. Флоровское | км | 0,300 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2. участок д. Коптюшка(водозабор) - с. Поводнево | км | 0,100 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3. Участок г. Мышкин пер. Колхозный | км | 0,200 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Канализационные сети - всего, | км | 19,24 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,03 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,03 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 1. г. Мышкин ул. Загородная д.33 | км | 0,03 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 6 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 1. Ремонт шахтного колодца в д. Костюрино | ед. | 1 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 2. Ремонт шахтного колодца в п. Юхоть | ед. | 2 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 |
| 3. Ремонт шахтного колодца в д. Старово | ед. | 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 4. Ремонт шахтного колодца в д. Кустово | ед. | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5. Ремонт шахтного колодца в д. Лодыгино | ед. | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 5 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 75,0 |
| 1. Ремонт колодца г. Мышкин ул. Штабская 3 (канализация) | ед. | 3 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 45,0 |
| 2. Ремонт колодца г. Мышкин ул. Загородная 47 (канализация) | ед. | 1 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| 3. Ремонт колодца г. Мышкин пер. Колхозный 19 (водопровод) | ед. | 1 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| Электрические сети - всего, | км | 731,26 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км | 70,64 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по ремонту воздушных и кабельных линий электропередач: | км | 70,64 | 5 359,90 | 0,00 | 0,00 | 5 359,90 |
| 1.ВЛ 10 кВ №1 Масловский | км | 37,960 | 376,40 | 0,00 | 0,00 | 376,40 |
| 2.ВЛ 10 кВ №2 Родионовский | км | 28,125 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 025 (Киселево суш) | км | 0,180 | 256,30 | 0,00 | 0,00 | 256,30 |
| 4.ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 045 (Синицино хран.) | км | 1,285 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 |
| 5.ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 075 (Ступино) | км | 0,580 | 388,20 | 0,00 | 0,00 | 388,20 |
| 6.ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/19кВ Мышкин от оп 25 до оп 31 | км | 0,590 | 782,81 | 0,00 | 0,00 | 782,81 |
| 7.КЛ-10 кВ от КТП№603 "Солнечная 2" | км | 0,008 | 38,19 | 0,00 | 0,00 | 38,19 |
| 8.КЛ-0,4кВ№6 ЗТП 305 "ГПТУ" Мышкин | км | 0,008 | 38,19 | 0,00 | 0,00 | 38,19 |
| 9. ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№704 "Хлебозавод" | км | 0,170 | 154,59 | 0,00 | 0,00 | 154,59 |
| 10. ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП№309 "Орджоникидзе" | км | 0,390 | 338,74 | 0,00 | 0,00 | 338,74 |
| 11. ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №306 "СХТ" | км | 0,340 | 390,24 | 0,00 | 0,00 | 390,24 |
| 12. ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №305 "ГПТУ" | км | 0,140 | 131,80 | 0,00 | 0,00 | 131,80 |
| 13. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №315 "Лесная 2" | км | 0,180 | 152,26 | 0,00 | 0,00 | 152,26 |
| 14. ВЛ 0,4кВ №2 ТП 205 (Терпилово) | км | 0,68 | 910,18 | 0,00 | 0,00 | 910,18 |
| Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 0,00 |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км | 0,00 |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 4,32 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| 1.ВЛЗ-10 кВ ф7 ПС Мышкин от оп № 9 до оп№20 | км | 2,86 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 2.ВЛЗ-10 кВ №3 от оп.№1 до КТП №302 "КНС СХТ" г. Мышкин | км | 0,88 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 3.ВЛИ-0,4кВ №2 ЗТП 303 "Энергетиков" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин | км | 0,58 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 12 | 682,86 | 0,00 | 0,00 | 682,86 |
| 1. ТП 015 (Старово) | ед. | 1 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 71,81 |
| 2. ТП 021 (Романовка) | ед. | 1 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 70,44 |
| 3. ТП 022 (Пятинское) | ед. | 1 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 70,44 |
| 4. ТП 178 (Харинское) | ед. | 1 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 105,12 |
| 5. ТП 179 (Харинское ферма) | ед. | 1 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 6. ТП 108 (Починки) | ед. | 1 | 110,94 | 0,00 | 0,00 | 110,94 |
| 7. ТП 118 (Толпыгино) | ед. | 1 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 70,44 |
| 8. ТП 154 (Рождествено ц.ус.) | ед. | 1 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| 9. ТП 204 (Раменье) | ед. | 1 | 105,27 | 0,00 | 0,00 | 105,27 |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | га. | 33,400 | 717,30 | 0,00 | 0,00 | 717,30 |
| 1. ВЛ 10 кВ №1 Марьинский | га. | 1,300 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 37,30 |
| 2. ВЛ 10 кВ №2 Шипиловский | га. | 2,100 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 47,20 |
| 3. ВЛ 10 кВ №3 Крюковский | га. | 0,900 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 4. ВЛ 10 кВ №2 Флоровский | га. | 2,700 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
| 5. ВЛ 10 кВ №3 Спирдовский | га. | 2,200 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 41,70 |
| 6. ВЛ 10 кВ №3 Мир | га. | 1,200 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 45,40 |
| 7. ВЛ 10 кВ №1 Масловский | га. | 3,600 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 8. ВЛ 10 кВ №2 Родионовский | га. | 3,700 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 9. ВЛ 10 кВ №3 Богородский | га. | 2,600 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |
| 10. ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский | га. | 4,000 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 83,80 |
| 11. ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский | га. | 1,800 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 53,10 |
| 12. ВЛ 10 кВ №1 Новая жизнь | га. | 1,000 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 13. ВЛ 10 кВ №1 Бобойки | га. | 2,500 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 71,80 |
| 14. ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский | га. | 2,100 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 15. ВЛ 10 кВ №2 Родина | га. | 1,700 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 31 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 29 |  |  |  |  |
| Из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 18 | 411,91 | 0,00 | 336,91 | 75,00 |
| 1. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| ремонт тепловой завесы | ед. |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Ремонт и утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (п. Юхоть) | ед. | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Ремонт и утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 5. МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР" | ед. | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6. МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" | ед. | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 7. МОУ Коптевская ООШ | ед. | 1 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка вентканалов | ед. |  | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| 8. МОУ ДО ДДТ(Ананьинская, д.4) | ед. | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 9. МОУ Рождественска СОШ | ед. | 1 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 |
| 10. МОУ Шипиловская ООШ | ед. | 1 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 |
| 11. МДОУ д/с "Теремок" | ед. | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 12. МДОУ д/с "Петушок" | ед. | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка, очистка вентканалов | ед. |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 13. МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 14. МДОУ д/с "Росинка" | ед. | 1 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов | ед. |  | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 15. МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы , проверка вентканалов | ед. |  | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 16. Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 |
| 17. МОУ ДО ДДТ(Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| проверка вентканалов | ед. |  | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 18. МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Мышкин | ед. | 1 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 |
| ИТОГО объёмы финансирования: |  |  | 12 306,73 | 0,00 | 1 064,51 | 11 242,22 |