4

[image: image1.jpg]



администрация  Мышкинского муниципальногО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	«
	 12 
	»
	 05
	     2026  
	№
	 357


Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду 
объектов коммунального назначения, 
инженерной инфраструктуры, объектов 

социальной сферы по Мышкинскому 

муниципальному округу на 2026 – 2027 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Мышкинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному округу на 2026 - 2027 годы согласно Приложению к настоящему постановлению.
    
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Мышкинского  муниципального округа по экономическому развитию.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Мышкинского муниципального округа                              А.Г. Курицин
	Приложение к  

постановлению Администрации 

Мышкинского муниципального округа 

                                                                                                           от « 12  » мая 2026  № 357    
План мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы

по Мышкинскому муниципальному округу  на 2026- 2027 годы
            

	Мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	средства областного бюджета 
	средства местного бюджета
	средства внебюджетных источников

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельные - всего,
	ед.
	22
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	ед.
	18
	 
	 
	 
	 

	из них задание по подготовке (пообъектно): 
	ед.
	17
	1 331,01
	0,00
	466,70
	864,31

	1. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная)
	ед. 
	1
	240,38
	0,00
	0,00
	240,38

	Текущий ремонт оборудования котельной 
	шт.
	1
	240,38
	0,00
	0,00
	240,38

	2. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс)
	шт.
	1
	176,54
	0,00
	0,00
	176,54

	Текущий ремонт оборудования котельной 
	шт.
	1
	176,54
	0,00
	0,00
	176,54

	3. Котельная АО "Яркоммунсервис" (№ 15 Кривец)
	ед. 
	1
	21,39
	0,00
	0,00
	21,39

	Текущий ремонт оборудования котельной 
	шт.
	1
	21,39
	0,00
	0,00
	21,39

	4. Котельная АО "МКЭ" (котельная ЦРБ)
	ед. 
	1
	412,50
	0,00
	0,00
	412,50

	Текущий ремонт оборудования котельной 
	шт.
	1
	412,50
	0,00
	0,00
	412,50

	5. Котельная ООО  "Мышкинский центр туризма" (Мышкины палаты)
	ед
	1
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00

	проверка оборудования котельной
	шт.
	1
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00

	6. Котельная ООО  "Мышкинский центр туризма" (Картинная галерея)
	ед
	1
	3,50
	0,00
	0,00
	3,50

	проверка оборудования котельной
	шт.
	1
	3,50
	0,00
	0,00
	3,50

	7. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Юхотский СК)
	ед
	1
	9,73
	0,00
	9,73
	0,00

	техническое обслуживание котла
	шт.
	1
	9,73
	0,00
	9,73
	0,00

	8. Котельная МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" (Богородский ДК)
	ед
	1
	9,73
	0,00
	9,73
	0,00

	Техническое обслуживание котлов
	шт.
	1
	9,73
	0,00
	9,73
	0,00

	9. Котельная ЦРР "Тополек"
	ед. 
	1
	81,50
	0,00
	81,50
	0,00

	проверка оборудования котельной
	ед
	1
	81,50
	0,00
	81,50
	0,00

	10. Котельная ЦРР "Теремок"
	ед.
	1
	67,40
	0,00
	67,40
	0,00

	Техническое обслуживание котельной
	шт.
	1
	67,40
	0,00
	67,40
	0,00

	11. Котельная ЦРР "Петушок"
	ед.
	1
	20,00
	0,00
	20,00
	0,00

	Промывка и опрессовка системы отопления 
	шт.
	1
	20,00
	0,00
	20,00
	0,00

	12. Котельная ЦО "Шипиловская школа"
	ед. 
	1
	32,00
	0,00
	32,00
	0,00

	Проверка манометров
	шт.
	1
	32,00
	0,00
	32,00
	0,00

	13. Котельная ЦО "Рождественская школа"
	ед. 
	1
	32,00
	0,00
	32,00
	0,00

	Проверка манометров, термометров
	шт.
	1
	32,00
	0,00
	32,00
	0,00

	14. Котельная ЦДО "Дом детского творчества"(Ананьинская, д.4)
	ед..
	 
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00

	Техническое обслуживание котельной
	ед.
	1
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00

	15. Котельная ЦДО "Дом детского творчества"(Орджоникидзе, д.9)
	ед. 
	 
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00

	Техническое обслуживание котельной
	шт.
	1
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00

	16. Котельная МАУ  ММО ДО и МП. МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР. СПОРТИВНАЯ ШКОЛА. г. Мышкин
	ед. 
	1
	120,85
	0,00
	120,85
	0,00

	Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов
	шт.
	23
	120,85
	0,00
	120,85
	0,00

	17. Котельная ЦО "Коптевская школа"
	ед. 
	1
	73,50
	0,00
	73,50
	0,00

	Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов
	шт.
	1
	73,50
	0,00
	73,50
	0,00

	Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего,
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	из них задание по подготовке (пообъектно): 
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	Тепловые сети - всего,
	км
	8,331
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего:
	км
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей:
	км
	0,195
	176,590
	0,000
	0,000
	176,590

	Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Замена ТС от ТК 54 до ТК 58 по ул. Карла Либкнехта
	км
	0,115
	138,586
	0,00
	0,00
	138,586

	2. Замена ТС от ТК58 по ул. Нагорная до ТК59 по ул. К. Либкнехта
	км
	0,080
	38,000
	0,00
	0,00
	38,000

	Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно):
	км
	0,196
	15,770
	0,000
	0,000
	15,770

	1.Котельная АО "Яркоммунсервис" ФК
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена изоляции на ТС от УТ18 до ТК 14 по ул. Газовиков
	км
	0,056
	12,972
	0,00
	0,00
	12,972

	Замена изоляции на ТС от ТК 45 до ул. Нагорная до ТК 47 по ул. Загородная
	км
	0,140
	2,800
	0,00
	0,00
	2,800

	Водопроводные сети - всего,
	км
	80,70
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего
	км
	0,180
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей:
	км
	0,180
	105,00
	0,00
	0,00
	105,00

	1.г. Мышкин, ул. Энергетиков от д. 18 до д. 22 Ø 63
	км
	0,070
	30,0
	0,00
	0,00
	30,0

	2.г. Мышкин, ул. Льва Толстого от д. 26 до д.30 Ø 110
	км
	0,040
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0

	3.г. Мышкин, ул.Никольская от д. 15/2 до д. 17/3 Ø 50
	км
	0,070
	25,0
	0,00
	0,00
	25,0

	Канализационные сети - всего,
	км
	19,24
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей:
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно)
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно)
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно)
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно):
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно):
	ед.
	0
	 
	 
	 
	 

	Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно):
	ед.
	8
	581,24
	0,00
	581,24
	0,00

	1. д. Папоротная
	ед.
	1
	22,93
	0,00
	22,93
	0,00

	2. д. Чебыхино
	ед.
	1
	22,93
	0,00
	22,93
	0,00

	3. д. Лодыгино
	ед.
	1
	22,93
	0,00
	22,93
	0,00

	4. с. Харинское
	ед.
	1
	229,93
	0,00
	229,93
	0,00

	5.  Мартыново
	ед.
	1
	22,93
	0,00
	22,93
	0,00

	6. д. Муракино
	ед.
	1
	14,15
	0,00
	14,15
	0,00

	7. д. Шибалово
	ед.
	1
	229,93
	0,00
	229,93
	0,00

	8. с. Рождествено
	ед.
	1
	15,52
	0,00
	15,52
	0,00

	Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно):
	ед.
	5
	125,00
	0,00
	0,00
	125,00

	1. Ремонт водопроводного колодца г. Мышкин, ул. Энергетиков,д.22
	ед.
	1
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00

	2.Ремонт водопроводного колодца г. Мышкин, ул. Никольская, д. 67
	ед.
	1
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00

	3. Ремонт канализационного колодца г. Мышкин, перекресток ул. Загородная/ул. Мира
	ед.
	1
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00

	4. Ремонт канализационного колодца г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 16а
	ед.
	1
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00

	5. Ремонт канализационного колодца г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 25
	ед.
	1
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00

	Электрические сети - всего,
	км
	731,26
	 
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальные
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи
	км
	116,80
	 
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальных
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Пообъектная разбивка по ремонту воздушных и кабельных линий электропередач:
	км
	116,80
	2 959,87
	0,00
	0,00
	2 959,87

	ВЛ 10 кВ №1 Марьнский ПС Мышкин
	км
	47,74
	347,72
	0,00
	0,00
	347,72

	ВЛ 10 кВ №3 Мир РП Шипилово
	км
	18,16
	58,02
	0,00
	0,00
	58,02

	ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский ПС Рождествено
	км
	43,54
	81,58
	0,00
	0,00
	81,58

	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042 (Тараканово)
	км
	1,06
	68,60
	0,00
	0,00
	68,60

	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (Шамино)
	км
	0,30
	355,57
	0,00
	0,00
	355,57

	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 (Коптево фермы)
	км
	1,16
	748,38
	0,00
	0,00
	748,38

	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 157 (Рождествено клуб)
	км
	1,34
	226,25
	0,00
	0,00
	226,25

	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039 (Антипово)
	км
	1,62
	748,27
	0,00
	0,00
	748,27

	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 603 (Солнечная)
	км
	0,58
	162,26
	0,00
	0,00
	162,26

	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 309 "Орджоникидзе"
	км
	1,30
	163,22
	0,00
	0,00
	163,22

	Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальных
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей:
	км
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно):
	ед.
	10
	694,47
	0,00
	0,00
	694,47

	ТП 005 (Поводнево ц.ус.)
	ед.
	1
	82,22
	0,00
	0,00
	82,22

	ТП 011 (Федюково)
	ед.
	1
	72,07
	0,00
	0,00
	72,07

	ТП 041 (Коптево ферма)
	ед.
	1
	61,31
	0,00
	0,00
	61,31

	ТП 046 (Крутово)
	ед.
	1
	67,02
	0,00
	0,00
	67,02

	ТП 048 (Папоротная ферма)
	ед.
	1
	62,33
	0,00
	0,00
	62,33

	ТП 069 (Иваново)
	ед.
	1
	73,30
	0,00
	0,00
	73,30

	ТП 092 (Новинки)
	ед.
	1
	63,82
	0,00
	0,00
	63,82

	ТП 140 (Аристово)
	ед.
	1
	73,30
	0,00
	0,00
	73,30

	ТП 173 (Морское)
	ед.
	1
	72,07
	0,00
	0,00
	72,07

	ТП 157 (Рождествено клуб)
	ед.
	1
	67,03
	0,00
	0,00
	67,03

	Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно):
	га.
	115,040
	1 310,32
	0,00
	0,00
	1 310,32

	ВЛ 10 кВ  №1 Марьнский ПС Мышкин
	га.
	11,20
	327,86
	0,00
	0,00
	327,86

	ВЛ 10 кВ №2 Шипиловский ПС Мышкин
	га.
	3,68
	63,35
	0,00
	0,00
	63,35

	ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС Мышкин
	га.
	10,40
	174,00
	0,00
	0,00
	174,00

	ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский  ПС Мышкин
	га.
	5,28
	70,95
	0,00
	0,00
	70,95

	ВЛ 10 кВ №1 Крюковский ПС Крюково
	га.
	0,96
	5,42
	0,00
	0,00
	5,42

	ВЛ 10 №2 Флоровский ПС Крюково
	га.
	2,24
	10,11
	0,00
	0,00
	10,11

	ВЛ 10 кВ №3 Спирдовский ПС Крюково
	га.
	1,76
	7,94
	0,00
	0,00
	7,94

	ВЛ 10 кВ №1 Бобойки РП Шипилово
	га.
	3,52
	43,87
	0,00
	0,00
	43,87

	ВЛ 10 кВ №2 Родина РП Шипилово
	га.
	8,00
	84,02
	0,00
	0,00
	84,02

	ВЛ 10 кВ №3 Мир РП Шипилово
	га.
	4,48
	20,08
	0,00
	0,00
	20,08

	ВЛ 10 кВ №1 Новая жизнь РП Богородское
	га.
	8,32
	38,16
	0,00
	0,00
	38,16

	ВЛ 10 кВ №2 Красная звезда РП Богородское
	га.
	4,48
	74,20
	0,00
	0,00
	74,20

	ВЛ 10 кВ №1 Масловский ПС Рождествено
	га.
	19,84
	84,94
	0,00
	0,00
	84,94

	ВЛ 10 кВ №2 Родионовский ПС Рождествено
	га.
	11,20
	115,36
	0,00
	0,00
	115,36

	ВЛ 10 кВ №3 Богородский Пс Рождествено
	га.
	1,92
	34,39
	0,00
	0,00
	34,39

	ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС Рождествено
	га.
	10,24
	43,06
	0,00
	0,00
	43,06

	ВЛ 10 кВ №5 Черноусовский ПС Рождествено
	га.
	7,52
	112,61
	0,00
	0,00
	112,61

	Объекты социальной сферы - всего,
	ед.
	31
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальной собственности
	ед.
	29
	 
	 
	 
	 

	Из них задание по подготовке (расписывается пообъектно):
	ед.
	14
	296,80
	0,00
	267,80
	29,00

	1. ООО  "Мышкинский центр туризма"
	ед.
	1
	29,00
	0,00
	0,00
	29,00

	Промывка и опрессовка системы отопления 
	ед.
	1
	19,00
	0,00
	0,00
	19,00

	Обследование  дымоходов,  вент. каналов 
	ед.
	1
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00

	2. МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР"
	ед.
	1
	62,40
	0,00
	62,40
	0,00

	Промывка и опрессовка системы отопления 
	ед.
	 
	62,40
	0,00
	62,40
	0,00

	3. ЦО "Коптевская школа"
	ед.
	1
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00

	Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка вентканалов
	ед.
	 
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00

	4. ЦДО "Дом детского творчества"(Ананьинская, д.4)
	ед.
	1
	1,45
	0,00
	1,45
	0,00

	проверка вентканалов
	ед.
	 
	1,45
	0,00
	1,45
	0,00

	5.ЦДО "Дом детского творчества"(Орджоникидзе, д.9)
	ед.
	1
	1,45
	0,00
	1,45
	0,00

	проверка вентканалов
	ед.
	 
	1,45
	0,00
	1,45
	0,00

	6. ЦО "Рождественская школа"
	ед.
	1
	9
	0
	9
	0

	проверка вентканалов
	ед.
	 
	9,00
	0,00
	9,00
	0,00

	 7. ЦО "Шипиловская школа"
	ед.
	1
	18
	0
	18
	0

	проверка системы вентиляции
	ед.
	 
	18,00
	0,00
	18,00
	0,00

	 8. ЦРР "Теремок"
	ед.
	1
	36
	0
	36
	0

	проверка вентканалов
	ед.
	 
	36,00
	0,00
	36,00
	0,00

	9.  ЦРР "Петушок"
	ед.
	1
	6
	0
	6
	0

	Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка, очистка вентканалов
	ед.
	 
	6
	0
	6
	0

	10. МАУ  ММО ДО и МП. МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР. СПОРТИВНАЯ ШКОЛА. г. Мышкин
	ед.
	1
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00

	проверка вентканалов
	ед.
	1
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00

	11. ЦРР "Росинка"
	ед.
	1
	71,15
	0,00
	71,15
	0,00

	Промывка и опрессовка отопительной системы , проверка манометров, сигнализаторов
	ед.
	 
	71,15
	0,00
	71,15
	0,00

	12. ЦРР "Тополек"
	ед.
	1
	6,00
	0,00
	6,00
	0,00

	Промывка и опрессовка отопительной системы , проверка вентканалов
	ед.
	 
	6,00
	0,00
	6,00
	0,00

	13. ЦО "Мышкинская школа"
	ед.
	1
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00

	Промывка и опрессовка отопительной системы, проверка системы вентиляции
	ед.
	 
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00

	14. МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Мышкин
	ед.
	1
	12,35
	0,00
	12,35
	0,00

	Промывка и опрессовка системы отопления 
	ед.
	 
	12,35
	0,00
	12,35
	0,00

	ИТОГО объёмы финансирования:
	 
	 
	7 596,07
	0,00
	1 315,74
	6 280,33

	
	
	
	
	
	
	


