Сведения о проверках контрольно-надзорными органами МАОУ ДО ДЮСШ за 2018-2019 год

| Наименование контрольного мероприятия | 1. «Проверка на соответствие объекта требованиям пожарной безопасности (ФОК)» 2. «Внеплановая проверка в отношении МАОУ ДО ДЮСШ (стадион) Контроль ранее выданного предписания № 351/1 от 17.04.18г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности» 3. Внеплановая выездная проверка (ФОК и стадион) на исполнение поручения Правительства РФ от 28.03.2018г. ДМ-П4-1776 Соблюдение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. | «Соблюдение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителя» | «Проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму на объектах образования» |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта (объектов) контрольного мероприятия | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа |
| Дата проверки | 1.Ноябрь 2018г. 2. Апрель 2019г. 3. Апрель 2018г. | С 6 августа 2019г по 2 сентября 2019г. | апрель 2019г. |
| Контролирующий орган | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому и Мышкинскому районам Ярославской области | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области | Прокуратура Мышкинского района |
| Результаты контрольного мероприятия | 1. Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. 2. Предписания Органа государственного пожарного надзора надзора от 17.04.18г. 35/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности исполнено. 3. Выявлены нарушения по ФОКу: Пространство между подвесными потолками и потолочными ж/б перекрытиями в помещениях не оборудовано адресными пожарными извещателями (расстояние от плиты перекрытия до нижнего уровня подвесного потолка составляет более 40 см), в т.ч. в помещениях №№102 -105, 107-113, 118,155,161, 162,168,172,175,180,184,188,190,192,195,2010208,216-218,226. Ст.2 ФЗ №69; НБП 88-2001 п.12.20, п.12.23, п.12.24. Не устранены нарушения, указанные в акте проверки качества огнезащитной обработки металлоконструкций здания п.21 ППР в РФ. Выявлены нарушения по стадиону: Помещения для охраны стадиона в строении, в котором душевые и санузлы, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ст.2 ФЗ №69 от 21.12.1994г., СП 5.13130.2009 прил. А, п. А4, п.38 табл. А3, СП 3.13130.2009 табл.1, табл. 2 п.13 | Нарушение СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; СанПин 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». | Нарушение п.27 Требований к антитеррористической защищенности объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ согласно Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 Нарушение п. 2.3 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» |
| Вынесено представлений, предписаний об устранении нарушений (количество) | 1. - 2. – 3. ФОК Вынесено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 31/1/1 ( штраф 6000 руб.) Стадион Вынесено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 35/1/1 (предупреждение) | Ожидаем предписание | Решение Мышкинского районного суда удовлетворить исковое заявление Прокуратуры Мышкинского района |
| Информация о выполнении выявленных нарушений | – Устранены Устранены | - | Видеонаблюдение установлено, ограждение - нет финансовых средств. |