ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

- обеспечьте доступ для обслуживания газового оборудования специализированной организацией;

- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу;

- храните пазовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом закрывайте краны на газовых приборах и перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

- Почувствовав запах газа, незамедлительно:

- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;

- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону:« 04»;

- примите меры к удалению людей из загазованной среды;

- сообщите окружающим о мерах предосторожности.

Администрация Мышкинского муниципального района